## Sheet1
0.5772604056

## Sheet2
RAW ADC	Calibrated (microns)		selected only
Hello!
Getting single-ended readings from AIN0..3
ADC Range: +/- 6.144V (1 bit	3mV)
330.1	0.1
330.05	0.1
329.8	0
330	0.1
330.15	0.2
330.05	0.1
329.85	0
329.85	0
329.95	0.1
330.1	0.1
330.05	0.1
329.85	0
329.95	0.1
329.95	0.1
330.1	0.1
329.8	0
330	0.1
330.1	0.1
330	0.1
330	0.1
329.95	0.1
330	0.1
329.8	0
329.85	0
330.05	0.1
330	0.1
330	0.1
330	0.1
330	0.1
330	0.1
330	0.1
330	0.1
330	0.1
329.95	0.1
330.05	0.1
330.05	0.1
330	0.1
330.05	0.1
330	0.1
329.95	0.1
329.9	0
329.95	0.1
329.9	0
329.7	-0.1
330.55	0.4
330.1	0.1
330.3	0.3
329.95	0.1
330.05	0.1
330.25	0.2
329.75	-0.1
330	0.1
329.75	-0.1
329.7	-0.1
330.35	0.3
329.85	0
330.05	0.1
329.65	-0.1
329.8	0
329.75	-0.1
329.65	-0.1
330.05	0.1
330.3	0.3
329.6	-0.1
329.7	-0.1
329.9	0
329.95	0.1
329.9	0	0
329.9	0	TRUE	0		2.164
327.6	-1.3	TRUE	-1.3		5.2634535653
325.1	-2.7	TRUE	-2.7
322.5	-4.2	TRUE	-4.2		-13.5628571429
632.2	174.5	TRUE			9.7533074498
1560.7	710.5	TRUE
2823.05	1439.2	TRUE
2146.5	1048.7	TRUE
341.25	6.6	TRUE	6.6
336.1	3.6	TRUE	3.6
335.95	3.5	TRUE	3.5
335.9	3.5	TRUE	3.5
335.65	3.3	TRUE	3.3
341.7	6.8	TRUE	6.8
603.65	158.1	TRUE
1056.3	419.4	TRUE
323.45	-3.7	TRUE	-3.7
323.3	-3.8	TRUE	-3.8
323.45	-3.7	TRUE	-3.7
323.5	-3.7	TRUE	-3.7
334.65	2.8	TRUE	2.8
507.5	102.6	TRUE
1273.95	545	TRUE
387.7	33.4	TRUE
317.9	-6.9	TRUE	-6.9
317.9	-6.9	TRUE	-6.9
318.5	-6.6	TRUE	-6.6
326.15	-2.1	TRUE	-2.1
772.45	255.5	TRUE
1102	445.7	TRUE
338.25	4.8	TRUE	4.8
338	4.7	TRUE	4.7
337.95	4.7	TRUE	4.7
338.35	4.9	TRUE	4.9
544.4	123.9	TRUE
1288.45	553.4	TRUE
434.45	60.4	TRUE
336.95	4.1	TRUE	4.1
336.9	4.1	TRUE	4.1
337.75	4.6	TRUE	4.6
708.65	218.7	TRUE
1283.25	550.4	TRUE
325.3	-2.6	TRUE	-2.6
325	-2.8	TRUE	-2.8
327.95	-1.1	TRUE	-1.1
469.05	80.4	TRUE
1527.2	691.2	TRUE
899.75	329	TRUE
324	-3.4	TRUE	-3.4
323.85	-3.5	TRUE	-3.5
326.35	-2	TRUE	-2
688.7	207.1	TRUE
979.3	374.9	TRUE
330.4	0.3	TRUE	0.3
330.2	0.2	TRUE	0.2
331.25	0.8	TRUE	0.8
352.95	13.3	TRUE	13.3
1030.85	404.7	TRUE
830.6	289.1	TRUE
332.05	1.3	TRUE	1.3
331.8	1.1	TRUE	1.1
567.85	137.4	TRUE
939.65	352	TRUE
330.7	0.5	TRUE	0.5
326.9	-1.7	TRUE	-1.7
511.3	104.7	TRUE
857.5	304.6	TRUE
327.1	-1.6	TRUE	-1.6
326.75	-1.8	TRUE	-1.8
381	29.5	TRUE
942.3	353.5	TRUE
482.35	88	TRUE
326.3	-2	TRUE	-2
326.25	-2.1	TRUE	-2.1
326.1	-2.2	TRUE	-2.2
1305.1	563	TRUE
1795.5	846.1	TRUE
392.6	36.2	TRUE
324	-3.4	TRUE	-3.4
748.55	241.7	TRUE
1341.3	583.9	TRUE
328.6	-0.7	TRUE	-0.7
327.45	-1.4	TRUE	-1.4
550.7	127.5	TRUE
802.4	272.8	TRUE
416.05	49.8	TRUE
330.7	0.5	TRUE	0.5
1589.55	727.2	TRUE
1521.9	688.1	TRUE
331.7	1.1	TRUE	1.1
331.3	0.8	TRUE	0.8
454.6	72	TRUE
499.75	98.1	TRUE
326.2	-2.1	TRUE	-2.1
328	-1.1	TRUE	-1.1
1010	392.6	TRUE
683.85	204.4	TRUE
333.75	2.3	TRUE	2.3
332.5	1.5	TRUE	1.5
334.25	2.5	TRUE	2.5
329.5	-0.2	TRUE	-0.2
328.45	-0.8	TRUE	-0.8
329.65	-0.1	TRUE	-0.1
362.45	18.8	TRUE	18.8
469.75	80.8	TRUE
399.4	40.1	TRUE
329	-0.5	TRUE	-0.5
330.35	0.3	TRUE	0.3
809.15	276.7	TRUE
549.3	126.7	TRUE
328	-1.1	TRUE	-1.1
351.75	12.6	TRUE	12.6
1022.05	399.6	TRUE
568.2	137.6	TRUE
329.65	-0.1	TRUE	-0.1
345.55	9.1	TRUE	9.1
567.55	137.2	TRUE
376.9	27.2	TRUE
334.1	2.5	TRUE	2.5
537.2	119.7	TRUE
1660.85	768.3	TRUE
326.3	-2	TRUE	-2
324.1	-3.3	TRUE	-3.3
429.35	57.4	TRUE
622.9	169.2	TRUE
361.5	18.3	TRUE	18.3
333.6	2.2	TRUE	2.2
644.35	181.5	TRUE
1342.6	584.6	TRUE
327.3	-1.5	TRUE	-1.5
327.05	-1.6	TRUE	-1.6
766.7	252.2	TRUE
969.35	369.2	TRUE
330.05	0.1	TRUE	0.1
334.95	2.9	TRUE	2.9
877.3	316	TRUE
498.15	97.2	TRUE
328.15	-1	TRUE	-1
331.55	1	TRUE	1
949.45	357.7	TRUE
623.75	169.7	TRUE
335.4	3.2	TRUE	3.2
345.65	9.1	TRUE	9.1
1202.25	503.6	TRUE
1063.8	423.7	TRUE
340.35	6.1	TRUE	6.1
341.5	6.7	TRUE	6.7
609.1	161.2	TRUE
491.25	93.2	TRUE
328.35	-0.9	TRUE	-0.9
395.9	38.1	TRUE
1411.05	624.1	TRUE
981.7	376.3	TRUE
340.5	6.1	TRUE	6.1
341.25	6.6	TRUE	6.6
810.95	277.7	TRUE
986.75	379.2	TRUE
334.25	2.5	TRUE	2.5
339.45	5.5	TRUE	5.5
395.9	38.1	TRUE
457.2	73.5	TRUE
346.6	9.7	TRUE	9.7
349.75	11.5	TRUE	11.5
1244.65	528.1	TRUE
2232.15	1098.1	TRUE
330.15	0.2	TRUE	0.2
334.9	2.9	TRUE	2.9
1014.75	395.4	TRUE
1290.15	554.3	TRUE
337.35	4.3	TRUE	4.3
462.75	76.7	TRUE
1564.3	712.6	TRUE
797.5	270	TRUE
335.5	3.3	TRUE	3.3
464.75	77.9	TRUE
1201.65	503.3	TRUE
558.6	132	TRUE
340.8	6.3	TRUE	6.3
620.65	167.9	TRUE
1225	516.7	TRUE
498.9	97.6	TRUE
346.45	9.6	TRUE	9.6
705.15	216.6	TRUE
1201.7	503.3	TRUE
688	206.7	TRUE
355.7	14.9	TRUE	14.9
704.3	216.2	TRUE
1295.35	557.3	TRUE
447	67.6	TRUE
342.3	7.2	TRUE	7.2
759.15	247.8	TRUE
1523.8	689.2	TRUE
346.5	9.6	TRUE	9.6
333.45	2.1	TRUE	2.1
412.85	47.9	TRUE
731.95	232.1	TRUE
556	130.5	TRUE
357.1	15.7	TRUE	15.7
785.15	262.8	TRUE
1215.3	511.1	TRUE
683.1	203.9	TRUE
349.85	11.5	TRUE	11.5
795.6	268.9	TRUE
1367.35	598.9	TRUE
422.35	53.4	TRUE
349.45	11.3	TRUE	11.3
1477	662.2	TRUE
2504.45	1255.3	TRUE
362.05	18.6	TRUE	18.6
443.6	65.7	TRUE
1534.95	695.7	TRUE
1029.2	403.7	TRUE
348.1	10.5	TRUE	10.5
359.75	17.3	TRUE	17.3
2036.8	985.4	TRUE
5417.5	2936.9	TRUE
7759.05	4288.6	TRUE
9983.75	5572.8	TRUE
12362.35	6945.9	TRUE
10274.75	5740.8	TRUE
4152.7	2206.8	TRUE
322.2	-4.4	TRUE	-4.4
333.5	2.1	TRUE	2.1
3848.6	2031.2	TRUE
9184.25	5111.3	TRUE
13174.45	7414.7	TRUE
8729.3	4848.7	TRUE
3302.35	1715.9	TRUE
308.8	-12.2	TRUE	-12.2
1788.95	842.3	TRUE
6807.15	3739.1	TRUE
11239.8	6297.9	TRUE
11691.85	6558.8	TRUE
5699.55	3099.7	TRUE
1335.35	580.4	TRUE
311.75	-10.4	TRUE	-10.4
2744.1	1393.7	TRUE
9376.7	5222.4	TRUE
13155.4	7403.7	TRUE
8372	4642.4	TRUE
2537.4	1274.3	TRUE
290.7	-22.6	TRUE
291.45	-22.2	TRUE
1949.9	935.2	TRUE
8053.85	4458.8	TRUE
10166.25	5678.2	TRUE
2884.2	1474.5	TRUE
307.45	-12.9	TRUE	-12.9
306.25	-13.6	TRUE	-13.6
664.25	193	TRUE
8839.9	4912.5	TRUE
14715.05	8304	TRUE
9304.95	5181	TRUE
1329	576.8	TRUE
284	-26.5	TRUE
283.8	-26.6	TRUE
283.15	-27	TRUE
282.65	-27.2	TRUE
2272.5	1121.4	TRUE
12010.55	6742.8	TRUE
10375.3	5798.8	TRUE
1235.7	522.9	TRUE
301.1	-16.6	TRUE	-16.6
301	-16.7	TRUE	-16.7
301	-16.7	TRUE	-16.7
302.35	-15.9	TRUE	-15.9
305	-14.3	TRUE	-14.3
2128.6	1038.3	TRUE
11318.75	6343.5	TRUE
10951.3	6131.3	TRUE
2328.3	1153.6	TRUE
295.25	-20	TRUE	-20
294.95	-20.1	TRUE
295	-20.1	TRUE
294.95	-20.1	TRUE
338.6	5.1	TRUE	5.1
9258.8	5154.3	TRUE
15440.15	8722.6	TRUE
7828.55	4328.7	TRUE
1351.4	589.7	TRUE
295.85	-19.6	TRUE	-19.6
295.3	-19.9	TRUE	-19.9
295.3	-19.9	TRUE	-19.9
295	-20.1	TRUE
493.95	94.7	TRUE
11305.05	6335.5	TRUE
16447.45	9304.1	TRUE
2591.2	1305.4	TRUE
294.1	-20.6	TRUE
293.8	-20.8	TRUE
293.1	-21.2	TRUE
291.6	-22.1	TRUE
454.3	71.8	TRUE
12051.05	6766.2	TRUE
13274.7	7472.5	TRUE
834.15	291.1	TRUE
289.4	-23.4	TRUE
289.1	-23.5	TRUE
288.35	-24	TRUE
288	-24.2	TRUE
1665.85	771.2	TRUE
15052	8498.5	TRUE
14646.35	8264.3	TRUE
1380	606.2	TRUE
297.2	-18.8	TRUE	-18.8
296.85	-19	TRUE	-19
295.95	-19.6	TRUE	-19.6
293.8	-20.8	TRUE
753.65	244.6	TRUE
13474.4	7587.8	TRUE
13445.55	7571.2	TRUE
886.6	321.4	TRUE
271.75	-33.5	TRUE
271.2	-33.9	TRUE
270.3	-34.4	TRUE
269.3	-35	TRUE
3151.15	1628.6	TRUE
16607.5	9396.4	TRUE
16511.45	9341	TRUE
3538.7	1852.3	TRUE
282.1	-27.6	TRUE
276.7	-30.7	TRUE
273.85	-32.3	TRUE
271.2	-33.9	TRUE
268.25	-35.6	TRUE
2717.4	1378.2	TRUE
16180.75	9150.1	TRUE
15404.95	8702.3	TRUE
1944.45	932	TRUE
263	-38.6	TRUE
263	-38.6	TRUE
262.75	-38.7	TRUE
261.95	-39.2	TRUE
2040.7	987.6	TRUE
12894.65	7253.2	TRUE
7067.95	3889.6	TRUE
1032.25	405.5	TRUE
287.85	-24.2	TRUE
287.45	-24.5	TRUE
285.8	-25.4	TRUE
285	-25.9	TRUE
2936.6	1504.8	TRUE
12859.9	7233.1	TRUE
10480.95	5859.8	TRUE
2110.2	1027.7	TRUE
264.3	-37.8	TRUE
264	-38	TRUE
263.95	-38	TRUE
263.65	-38.2	TRUE
282.25	-27.5	TRUE
8628.4	4790.4	TRUE
11916.9	6688.7	TRUE
1346.35	586.8	TRUE
270.7	-34.1	TRUE
269.25	-35	TRUE
268.25	-35.6	TRUE
267.7	-35.9	TRUE
6307.55	3450.7	TRUE
10969.35	6141.8	TRUE
2330.95	1155.2	TRUE
266.7	-36.5	TRUE
266.2	-36.7	TRUE
266	-36.9	TRUE
1488.1	668.6	TRUE
10131.75	5658.2	TRUE
11098.5	6216.3	TRUE
3308.05	1719.2	TRUE
310.9	-10.9	TRUE	-10.9
266.8	-36.4	TRUE
266	-36.9	TRUE
266.05	-36.8	TRUE
5058.15	2729.5	TRUE
12094.85	6791.5	TRUE
6845.45	3761.2	TRUE
802.8	273	TRUE
270.8	-34.1	TRUE
270.3	-34.4	TRUE
270.05	-34.5	TRUE
270	-34.5	TRUE
1591.75	728.4	TRUE
8832.55	4908.3	TRUE
8074.55	4470.7	TRUE
2957.9	1517.1	TRUE
436.25	61.4	TRUE
265.85	-36.9	TRUE
266	-36.9	TRUE
265.75	-37	TRUE
2695.3	1365.5	TRUE
10654.9	5960.2	TRUE
8493.2	4712.4	TRUE
2054.3	995.5	TRUE
273.25	-32.7	TRUE
272.2	-33.3	TRUE
271.25	-33.8	TRUE
4485.25	2398.7	TRUE
10213	5705.2	TRUE
4822.7	2593.5	TRUE
503.4	100.2	TRUE
270.9	-34	TRUE
270.2	-34.4	TRUE
270	-34.5	TRUE
611.95	162.8	TRUE
8194.85	4540.2	TRUE
8817.9	4899.8	TRUE
1264.35	539.4	TRUE
268.7	-35.3	TRUE
267.95	-35.7	TRUE
267.1	-36.2	TRUE
266.9	-36.3	TRUE
4781.95	2570	TRUE
11556.7	6480.8	TRUE
4278.9	2279.6	TRUE
351.75	12.6	TRUE	12.6
267.1	-36.2	TRUE
267	-36.3	TRUE
267	-36.3	TRUE
266.95	-36.3	TRUE
701.05	214.3	TRUE
8181.55	4532.5	TRUE
7462.65	4117.5	TRUE
850.45	300.5	TRUE
267.1	-36.2	TRUE
273.95	-32.3	TRUE
287	-24.7	TRUE
291	-22.4	TRUE
1468.2	657.1	TRUE
4171.15	2217.4	TRUE
2500.95	1253.3	TRUE
276.1	-31	TRUE
276	-31.1	TRUE
284.6	-26.1	TRUE
285.95	-25.3	TRUE
285.65	-25.5	TRUE
286.1	-25.3	TRUE
3414.1	1780.4	TRUE
6899.45	3792.4	TRUE
3564.65	1867.3	TRUE
326.6	-1.9	TRUE	-1.9
293.2	-21.2	TRUE
294.2	-20.6	TRUE
294.3	-20.5	TRUE
311.45	-10.6	TRUE	-10.6
4406.7	2353.4	TRUE
5668.6	3081.8	TRUE
704	216	TRUE
282.75	-27.2	TRUE
287.25	-24.6	TRUE
287.1	-24.7	TRUE
287.1	-24.7	TRUE
287.2	-24.6	TRUE
2342.45	1161.8	TRUE
7108.2	3912.9	TRUE
2772.4	1410	TRUE
286.55	-25	TRUE
290.9	-22.5	TRUE
290.9	-22.5	TRUE
290.95	-22.5	TRUE
297.25	-18.8	TRUE	-18.8
4592.6	2460.7	TRUE
8693.85	4828.2	TRUE
2387.4	1187.7	TRUE
290.05	-23	TRUE
290	-23	TRUE
290	-23	TRUE
290	-23	TRUE
5003.15	2697.7	TRUE
9866.55	5505.2	TRUE
9870.3	5507.3	TRUE
5026.1	2711	TRUE
281.7	-27.8	TRUE
281	-28.2	TRUE
280.8	-28.3	TRUE
280.4	-28.5	TRUE
280.15	-28.7	TRUE
279.9	-28.8	TRUE
4018.1	2129.1	TRUE
10776.55	6030.5	TRUE
6686.9	3669.7	TRUE
311.5	-10.6	TRUE	-10.6
278.95	-29.4	TRUE
278.65	-29.6	TRUE
278.25	-29.8	TRUE
278.1	-29.9	TRUE
278	-29.9	TRUE
3048.25	1569.2	TRUE
11598.45	6504.9	TRUE
7681.6	4243.9	TRUE
890.2	323.5	TRUE
277.8	-30	TRUE
276.95	-30.5	TRUE
275.15	-31.6	TRUE
273.7	-32.4	TRUE
703	215.4	TRUE
7857.25	4345.3	TRUE
7287.3	4016.3	TRUE
764	250.6	TRUE
278.9	-29.4	TRUE
287.95	-24.2	TRUE
287.95	-24.2	TRUE
287.9	-24.2	TRUE
287.8	-24.3	TRUE
288.4	-23.9	TRUE
918.3	339.7	TRUE
9358.4	5211.8	TRUE
12665.7	7121	TRUE
3383.05	1762.5	TRUE
287.25	-24.6	TRUE
291.95	-21.9	TRUE
292	-21.8	TRUE
291.85	-21.9	TRUE
291.95	-21.9	TRUE
291.8	-22	TRUE
318.6	-6.5	TRUE	-6.5
8449.6	4687.2	TRUE
11251.15	6304.4	TRUE
1508.75	680.5	TRUE
284.5	-26.2	TRUE
285.6	-25.5	TRUE
285.4	-25.7	TRUE
285.2	-25.8	TRUE
285.55	-25.6	TRUE
285.35	-25.7	TRUE
292.8	-21.4	TRUE
6784.7	3726.1	TRUE
15804.55	8932.9	TRUE
11923.3	6692.4	TRUE
2122.85	1035	TRUE
299.85	-17.3	TRUE	-17.3
299.5	-17.5	TRUE	-17.5
299.5	-17.5	TRUE	-17.5
299.15	-17.7	TRUE	-17.7
299.3	-17.6	TRUE	-17.6
306.3	-13.6	TRUE	-13.6
7464.05	4118.3	TRUE
17149.8	9709.5	TRUE
10348.2	5783.2	TRUE
847.85	299	TRUE
297.5	-18.7	TRUE	-18.7
298	-18.4	TRUE	-18.4
298.1	-18.3	TRUE	-18.3
298	-18.4	TRUE	-18.4
298.05	-18.4	TRUE	-18.4
298.05	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298.05	-18.4	TRUE	-18.4
298.05	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298.05	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
297.95	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4
298	-18.4	TRUE	-18.4

## Sheet3
	17701.45
1.27	17665.8
1.55	17648.2
3.09	15154	-1470.4	-1.4704
4.1	13305.3	-2537.6	-2.5376
5.2	12259.95	-3141	-3.141
6.33	10676.85	-4054.9	-4.0549
7.39	8432.95	-5350.2	-5.3502
8.28	6737.9	-6328.7	-6.3287
9.29	5480.05	-7054.8	-7.0548
10.45	3486	-8205.9	-8.2059
11.55	1413.85	-9402	-9.402
12.45	413.15	-9979.7	-9.9797
13.63	65
	65	#Out of Range